## Sheet1
| Duty | Period | 980nm laser diode
v(V) | Cycle |  | Laser wavelength(m) | photon energy(J) | photon energy(eV) | Pulse power(W) | Pulse rate(Hz) | # of photons/pulse | absorption coef(1/cm) in Si | APD QE | thickness(cm) before P-N | % of Absorbed | # of P.E./pulse
4 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 0.000119 | 1000000 | 587210473.3132 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 149011526.5068
3.5 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 0.000103 | 1000000 | 508257804.6324 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 128976363.279
3 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 8.62e-05 | 1000000 | 425357502.5176 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 107939441.8898
2.5 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 6.57e-05 | 1000000 | 324199395.7704 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 82269389.0042
2 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 5.13e-05 | 1000000 | 253141993.9577 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 64237742.0992
1.5 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 3.27e-05 | 1000000 | 161359516.6163 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 40946864.8468
1 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 1.595e-05 | 1000000 | 78705941.5911 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 19972553.3427
0.5 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 5.61e-06 | 1000000 | 27682779.4562 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 7024829.1068
0 |  |  | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 5.63e-06 | 1000000 | 27781470.292 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 7049873.0608
5 | 1% | 100ns | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 4e-08 | 10000000 | 19738.1672 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 5008.7908
5 | 1% | 100ns | 9.8e-07 | 2.0265e-19 | 1.2653 | 2.41e-08 | 10000000 | 11892.2457 | 95.9 | 0.58 | 0.006 | 0.43752 | 3017.7965